Противопожарные  правила  для  школ, школ – интернатов и детских  учреждений.

1.Общие положения.

1.Ответственность за  противопожарное состояние школ, школ-интернатов и детских  учреждений ( детских домов, яслей, детских садов, домов ребенка и др.) возлагается н  директоров ( заведующих).

Кроме того , в каждом учебном кабинете, лаборатории, мастерской и библиотеке назначаются лица , ответственные за их пожарную безопасность.

2.Здания школ и детских учреждений иметь не менее двух самостоятельных  выходов. Забивать, а также загромождать двери существующих  основных  или запасных выходов  запрещается.

3. Каждая школа и детское учреждение должно быть обеспечено телефонной связью .У телефонов должны быть вывешены таблички с надписью: «О пожаре звонить  по телефону -01».

4.Администрацией школ и детских учреждений на случай возникновения пожара  должен быть разработан  план эвакуации детей  с четким распределением обязанностей между всем обслуживающим персоналом и учащимися старших классов. План должен быть разработан отдельно на дневное и ночное время.

Для учебных кабинетов , лабораторий, мастерских  и библиотек должны быть разработаны противопожарные инструкции.

Администрация обязана ознакомить весь персонал и учащихся с планом эвакуации и периодически проводить инструктаж о порядке действий сотрудников в случае пожара.

5.В ночное время  в детских учреждениях должен выделяться дежурный персонал в соответствии с утвержденными типовыми нормами.

6.В школах и детских учреждениях, при отсутствии киноаппаратной, запрещается демонстрировать фильмы на горючей кинопленке.

7.Отогревание газовых, водопроводных, канализационных труб т отопления разрешается производить только горячей водой или горячим песком.

8. Установка и оформление новогодних ёлок допускается с обязательным выполнением действующих противопожарных правил и инструкций.

9. Помещение школы должно быть обеспечено средствами пожаротушения по установленной норме. Средства  пожаротушения должны содержаться всегда в исправном состоянии и использоваться только по прямому назначению.

II Содержание помещений

10.Запрещается хранение каких-либо предметов на лестничных клетках, в  коридорах и вестибюлях. Коридоры и проходы к лестничным клеткам, а также выходы из классных (групповых) комнат и спален должны быть всегда свободными.

11.Запрещается:

а) сдавать часть помещений школы или детского учреждения в аренду без согласования органов Госспожнадзора;

б) переуплотнять помещения групповых комнат и спален свыше установленных норм;

в) приспосабливать чердачные помещения под жилье, склады, архивы и хранить на чердаках горючие и др. материалы;

г) засыпать чердаки для утепления перекрытий горючими материалами;

д) устраивать кладовки и раздевалки в лестничных клетках (под лестничными маршами);

12. Двери, ведущие с лестничных клеток на чердаки, должны быть запертыми и опломбированными. Ключи от запертых дверей должны храниться у дежурного по школе или детскому учреждению.

13. Курить и пользоваться открытым огнём на чердаках, в подвалах, кладовых, групповых комнатах и коридорах запрещается.

14. Проживание обслуживающего персонала и других лиц в помещениях детских учреждений, за исключением помещений, отделённых от детских учреждений глухими капитальными стенами, запрещается.

111. Содержание электрооборудования и нагревательных приборов.

15. В школьных и детских учреждениях разрешается пользоваться только электрическим освещением.

16. Вся электросеть должна постоянно находиться в исправном состоянии.

17. Для защиты электросети должны применяться предохранители промышленного изготовления.

18. Не разрешается вешать одежду и другие предметы на выключатели, ролики, электропроводку, атак же закрывать или заклеивать электропровода, арматуру обоями, бумагой, плакатами.

19. Применение электроплиток и электроутюгов в групповых комнатах не разрешается. Электроплитки могут применяться лишь в кабинетах врачей, а электроутюги – в специально приспособленных гладильных комнатах.

Оставлять включенные электроприборы без надзора или поручать надзор за ними детям запрещается.

IV.Содержание учебно – производственных мастерских и лабораторных помещений.

20. Всё силовое и осветительное электрохозяйство должно соответствовать требованиям правил устройства электроустановок и должно быть обеспечено нормальной электрозащитой, соответствующей допустимой нагрузке.

21. Станки, верстаки, рабочие столы и прочее оборудование в помещениях мастерских не должны загромождать проходов из помещения.

Ширина основных проходов должна быть не менее одного метра.

22. Устройство фанерных или дощатых неоштукатуренных кладовок в лабораториях и мастерских запрещается.

23. Включение и выключение учащимся электромоторов, вентиляционных установок и других приборов без надзора преподавателя запрещается.

24. Хранение легковоспламеняющихся жидкостей, необходимых для работы в лабораториях и мастерских, допускается только в ограниченных количествах и в металлических шкафах или ящиках.

25. Промасленный обтирочный материал должен в процессе работы собираться в металлические ящики с крышками, а по окончании работы удаляться.

26. Для разогревания клея должны быть оборудованы специальные электрические клееварни.

27. По окончании занятий помещения мастерских и лабораторий должны очищаться от производственных отходов и осматриваться руководителем занятий, а электросеть должна быть обесточена.

28. В помещениях мастерских и лабораторий должны иметься следующие средства пожаротушения: химические густопенные огнетушители, ящики с сухим просеянным песком ёмкостью не менее 0,5 куб. м каждый и совки. В лабораториях, кроме того, должно иметься асбестовое или шерстяное грубое одеяло размером 1,5x1,5 м.

29. При обнаружении пожара необходимо:

сообщить в пожарную охрану по телефону «01», указав адрес объекта;

до прибытия пожарных подразделений организовать эвакуацию детей в безопасное место и принять меры по тушению пожара первичными средствами (огнетушители, ПК).